## POWER inv.
Nová zelená úsporám (2025+)
| Kategorie | Druh | Výrobce | Název | Typové oznašení | SVT kód
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SWM60VAA / E*SD-****D | SVT25939
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SWM60VAA / E*ST17D-****D | SVT25940
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SWM60VAA / E*ST20D-****D | SVT25941
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SWM60VAA / E*ST30D-****D | SVT25942
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM80YAA / E*SD-****D | SVT25947
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM80YAA / E*ST17D-****D | SVT25948
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SWM80VAA / E*ST20D-****D | SVT25945
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM80YAA / E*ST20D-****D | SVT25949
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM80YAA / E*ST30D-****D | SVT25950
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM100YAA / E*SD-****D | SVT25954
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM100YAA / E*ST20D-****D | SVT25955
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM100YAA / E*ST30D-****D | SVT25956
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM120YAA / E*SD-****D | SVT25960
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM120YAA / E*ST20D-****D | SVT25961
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SWM120YAA / E*ST30D-****D | SVT25962
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter kompakt 9,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WM85YAA / E*PX-****D | SVT31993
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter kompakt 9,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WM85YAA / E*PT17X-****D | SVT31994
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter kompakt 9,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WM85YAA / E*PT20X-****D | SVT31995
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter kompakt 9,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WM85YAA / E*PT30X-****D | SVT31996
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUZ-SWM60VAA / ERSF-VM2E | SVT36082
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUZ-SWM60VAA / ERST20F-VM2E | SVT36083
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM80YAA / ERSF-YM9E | SVT36084
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM80YAA / ERST20F-YM9E | SVT36085
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM100YAA / ERSF-YM9E | SVT36086
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM100YAA / ERST20F-YM9E | SVT36087
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM100YAA / ERST30F-YM9EE | SVT36088
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM120YAA / ERSF-YM9E | SVT36089
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM120YAA / ERST20F-YM9E | SVT36090
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM120YAA / ERST30F-YM9EE | SVT36091
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM80YAA / EHSD-*M*D | SVT36613
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | POWER Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SWM100YAA / EHSD-*M*D | SVT36614

## ECODAN R290
Nová zelená úsporám (2025+)
| Kategorie | Druh | Výrobce | Název | Typové oznašení | SVT kód
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 5,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ50VAA / ERPX-VM2E | SVT35983
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 5,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ50VAA / ERPT20X-VM2E | SVT35986
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 6,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ60VAA / ERPX-VM2E | SVT35984
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 6,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ60VAA / ERPT20X-VM2E | SVT35987
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 8,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ80VAA / ERPX-VM2E | SVT35985
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 8,0 kW R290 (1f/230V/50Hz) | PUZ-WZ80VAA / ERPT20X-VM2E | SVT35988
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 8,5 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ85YAA / ERPX-YM9E | SVT37418
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 8,5 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ85YAA / ERPT20X-YM9E | SVT37419
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 8,5 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ85YAA / ERPT30X-YM9EE | SVT37420
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 10 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ100YAA / ERPX-YM9E | SVT37421
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 10 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ100YAA / ERPT20X-YM9E | SVT37422
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 10kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ100YAA / ERPT30X-YM9EE | SVT37423
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 12 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ120YAA / ERPX-YM9E | SVT37424
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 12 kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ120YAA / ERPT20X-YM9E | SVT37425
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | Ecodan 12kW R290 (3f/400V/50Hz) | PUZ-WZ120YAA / ERPT30X-YM9EE | SVT37426

## ZUBADAN inv.
Nová zelená úsporám (2025+)
| Kategorie | Druh | Výrobce | Název | Typové oznašení | SVT kód
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SHWM60VAA / E*SD-****D | SVT25963
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SHWM60VAA / E*ST17D-****D | SVT25964
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SHWM60VAA / E*ST20D-****D | SVT25965
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUD-SHWM60VAA / E*ST30D-****D | SVT25966
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM80YAA/E*SD-****D | SVT25971
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM80YAA/E*ST17D-****D | SVT25972
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM80YAA/E*ST20D-****D | SVT25973
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM80YAA/E*ST30D-****D | SVT25974
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM100YAA / E*SD-****D | SVT25978
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM100YAA / E*ST20D-****D | SVT25979
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM100YAA / E*ST30D-****D | SVT25980
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM120YAA / E*SD-****D | SVT25984
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM120YAA / E*ST20D-****D | SVT25985
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM120YAA / E*ST30D-****D | SVT25986
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM140YAA / E*SD-****D | SVT25990
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM140YAA / E*ST20D-****D | SVT25991
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUD-SHWM140YAA / E*ST30D-****D | SVT25992
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW80YAA / E*SC-**D | SVT31069
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW80YAA / E*ST20C-**D | SVT31070
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW80YAA / E*ST30C-**D | SVT31071
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 11,2 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW112YAA / E*SC-**D | SVT31021
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW140YHA / E*SC-**D | SVT31080
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 23,0 kW R410a (3f/400V/50Hz) | PUHZ-SHW230YKA2 / E*SE-**D | SVT31072
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUZ-SHWM60VAA / ERSF-VM2E | SVT36175
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | PUZ-SHWM60VAA / ERST20F-VM2E | SVT36176
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM80YAA / ERSF-YM9E | SVT36246
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM80YAA / ERST20F-YM9E | SVT36177
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM100YAA / ERSF-YM9E | SVT36178
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM100YAA / ERST20F-YM9E | SVT36179
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM100YAA / ERST30F-YM9EE | SVT36180
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM120YAA / ERSF-YM9E | SVT36181
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM120YAA / ERST20F-YM9E | SVT36182
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM120YAA / ERST30F-YM9EE | SVT36183
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM140YAA / ERSF-YM9E | SVT36184
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM140YAA / ERST20F-YM9E | SVT36185
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM140YAA / ERST30F-YM9EE | SVT36186
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 8,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM80YAA / EHSD-*M*D | SVT36567
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 10,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM100YAA / EHSD-*M*D | SVT36568
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 12,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM120YAA / EHSD-*M*D | SVT36569
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ZUBADAN Inverter 14,0 kW R32 (3f/400V/50Hz) | PUZ-SHWM140YAA / EHSD-*M*D | SVT36570

## ECO inv.
Nová zelená úsporám (2025+)
| Kategorie | Druh | Výrobce | Název | Typové oznašení | SVT kód
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA / E*SD-**D | SVT25929
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA / E*ST17D-**D | SVT25930
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA / E*ST20D-**D | SVT25931
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA / E*ST30D-**D | SVT31065
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA / E*SD-**D | SVT25932
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA / E*ST17D-**D | SVT25933
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA / E*ST20D-**D | SVT25934
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA / E*ST30D-**D | SVT31066
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 8,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA / E*SD-**D | SVT25935
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 8,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA / E*ST17D-**D | SVT25936
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 8,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA / E*ST20D-**D | SVT25937
#REF! | Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 8,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA / E*ST30D-**D | SVT25938
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / E*SD-****D | SVT34663
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / E*ST17D-****D | SVT34664
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / E*ST20D-****D | SVT34665
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / E*ST30D-****D | SVT34706
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / E*SD-****D | SVT34707
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / E*ST17D-****D | SVT34708
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / E*ST20D-****D | SVT34709
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / E*ST30D-****D | SVT34710
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / E*SD-****D | SVT34711
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / E*ST17D-****D | SVT34712
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / E*ST20D-****D | SVT34713
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / E*ST30D-****D | SVT34714
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SHWM60VAH / EHSD-****D | SVT34901
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SHWM60VAH / EHST17D-****D | SVT34902
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SHWM60VAH / EHST20D-****D | SVT34903
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SHWM60VAH / EHST30D-****D | SVT34904
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / ERSD-VM2E | SVT36328
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM40VA2 / ERST20D-VM2E | SVT36329
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / ERSD-VM2E | SVT36330
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 6,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM60VA2 / ERST20D-VM2E | SVT36331
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / ERSD-VM2E | SVT36332
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 7,5 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SWM80VA2 / ERST20D-VM2E | SVT36333
| Tepelná čerpadla | vzduch - voda | Mitsubishi Electric | ECO Inverter 4,0 kW R32 (1f/230V/50Hz) | SUZ-SHWM40VAH / EHSD-***D | SVT36681

## Geodan
Nová zelená úsporám (2025+)
| Kategorie | Druh | Výrobce | Název | Typové oznašení | SVT kód
Mr. SLIM+ 7,5 kW R410a Heat Recovery hybrid System 2 v 1 (1f/230V/50Hz) | Tepelná čerpadla | země - voda | Mitsubishi Electric | Geodan 10 kW R32 (3f/400V/50Hz) | EHGT17D-YM9ED | SVT30238